服务质量考核评价表

|  | 考核内容 | 具体考核内容 | 考核依据 | 扣除分数 | 考核情况 | 考核依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备开机率（40分） | 医疗设备年平均开机率达到95%及以上 | 以成交供应商提供的报表及报修系统统计为准 | 单台最长修复时间不得超过10个日历日；同时按照0.5分/天扣除 |  | 维修、保养记录 |
| 2 |  | 重点保障类医疗设备单独考核，开机率≥95% | 以成交供应商提供的报表及报修系统统计为准 | 单台维修在不更换配件的情况下，须2日内完成，需要更换配件的情况下，7日内完成维修，并处以8000元/天罚金；同时按照1分/天扣除，对医院造成严重影响的可选择终止合同，并由成交供应商承担违约责任 |  | 维修、保养记录 |
| 3 | 服务响应 （20分） | 维修响应不及时（设备故障出现后工作日内30分钟，非工作日2小时内工程师及时响应到达现场，急救手术设备在治疗运行中发生故障立即赶往现场(到场时间小于20分钟) | 以成交供应商医疗设备管理系统显示时间或临床医技科室反映为准 | 被临床医技科室纸质（或OA）反应，视严重程度扣除0.5-2分/次 |  | 维修、保养、巡检、满意度调查、现场考核情况 |
| 4 |  | 维修不及时(在承保的医疗器械及设备出现故障时，单台最长修复时间不得超过10个日历日） | 以成交供应商医疗设备管理系统显示时间或临床医技科室反映为准 | 被临床医技科室纸质（或OA）反应，视严重程度扣除0.5-2分/次 |  | 维修、保养记录 |
| 5 | 驻场管理人员及工程师工作情况（10分） | 主管以上领导手机不24小时开机 | 设备科或相关领导抽查 | 视严重程度扣除0.5-2分/次 |  | 现场考核情况 |
| 6 |  | 未按要求上报统计报表、检查维护维修计划 | 设备科现场检查 | 扣除0.5-1分/次 |  | 现场考核情况 |
| 7 |  | 与临床医技科室发生冲突，被临床医技科室投诉的 | 以临床科室纸质（或OA）投诉为准 | 视严重程度扣除0.5-2分/次 |  | 现场考核、满意度情况 |
| 8 |  | 驻场人员发生违法乱纪、因自身原因造成重大事故；驻场人员缺员，超过7天仍无法补足人员或一月内3次出现此类现象 | 由设备科核实，成交供应商提供考勤报表（以钉钉或类似软件考核为准）或设备科抽查 | 如违反此条，视严重程度扣除5-10分/次，对医院造成严重影响的可选择终止合同，并由成交供应商承担违约责任 |  | 现场考核、满意度情况 |
| 9 | 巡检保养方面（10分） | 按照巡检及保养计划施行（需事先提供计划及巡检保养具体内容） | 以成交供应商纸质或电子文档上交设备科为准 | 如一个维保年度内超过两个月未按计划进行巡检及保养，则从第二个月开始，按照2分/月扣除，扣完为止。 |  | 巡检、保养计划单、巡检保养记录 |
| 10 | 科室满意度 （15分） | 每季度进行科室满意度调查 | 以成交供应商提供的满意度问卷调查为准（设备科可随机抽查科室） | 每出现一个科室满意度低于90%，扣除1-5分 |  | 现场考核及满意度调查表 |
| 11 | 其他 （5分） | 按照医院要求完成设备科相关事宜 | 设备科现场核实 | 视严重程度扣除0.5-5分/次 |  | 现场考核 |
| 备注：考核标准及内容以双方签订的合同内容为基础，采购人每年底对成交供应商进行考核，以80分作为合格分数线，80分以下每低一分扣除该年服务金额的3‰（费用从第二年费用中扣除），罚款标准上限为该年合同金额的3%，当得分低于70分时，采购人有权终止合同，履约保证金不予退还。 |  |  |  | 总分： 考核结果： |  |  |