| 椎间盘镜(可视化孔镜)手术系统清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格特征 | 数量 |
| 1 | 椎间盘镜 | 满足椎间孔入路、椎板间入路，可高温高压灭菌，配专用消毒盒，出水口可连接负压吸引器便于收集冲洗液体 | 1 |
| 2 | 穿刺针 | 各种类型可选，带针芯 | 4 |
| 3 | 导针 | 各种类型可选 | 2 |
| 4 | 扩张管 | 逐级扩张管（一级至四级）多种型号可选 | 4 |
| 5 | 扩张管 | 双通道扩张管，可以调节穿刺位置及做药剂注射通道 | 1 |
| 6 | 环形骨钻 | 粗齿 | 1 |
| 7 | 环形骨钻 | 细齿 | 1 |
| 8 | 骨钴保护管 | 长舌 | 1 |
| 9 | 工作套管 | 45°斜口工作套管 | 1 |
| 10 | 工作套管 | 弧形口工作套管 | 1 |
| 11 | 固定器 | 可用于锁定可视环锯 | 1 |
| 12 | 髓核钳 | 上弯头 | 1 |
| 13 | 髓核钳 | 平口 | 1 |
| 14 | 切断钳 | 直型 | 1 |
| 15 | 切断钳 | 上翘型 | 1 |
| 16 | 髓核钳 | 弹簧可弯曲头 | 1 |
| 17 | 抓钳 | 锯齿状口 | 1 |
| 18 | 枪钳 | 斜口 | 1 |
| 19 | 解剖器 |  | 1 |
| 20 | 神经钩 |  | 1 |
| 21 | 弧刃刀 |  | 1 |
| 22 | 骨锤 | 带缓冲垫骨锤 | 1 |
| 23 | 消毒盒 | 便于器械摆放，整体消毒 | 1 |
| 24 | 椎间孔镜固定支架 | 有效固定椎间孔镜，各个角度均可调节，可高温高压灭菌 | 1 |
|  |  |  | 31 |

都安县瑶族自治县人民医院

2025年4月10日