| 大通道脊柱内镜手术系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 基本功能特征 | 数量 |
| 1 | 脊柱内镜 | 满足脊柱正后方(椎板间)入路，出水口便于收集冲洗液体，可高温高压灭菌，配专用消毒盒 | 1 |
| 2 | 穿刺针 |  | 1 |
| 3 | 穿刺针 | 带针芯 | 2 |
| 4 | 导针 | 型号可选 | 2 |
| 5 | 扩张管 | 逐级扩张管（一级至四级）多种型号可选 | 4 |
| 6 | 工作套管 | 多种类型可选 | 4 |
| 7 | 切断钳 | 剪切用 | 1 |
| 8 | 抓钳 | 锯齿状口 | 1 |
| 9 | 髓核钳 | 上弯头 | 1 |
| 10 | 髓核钳 | 平口 | 1 |
| 11 | 枪 钳 | 斜口 | 1 |
| 12 | 枪 钳 | 直口 | 1 |
| 13 | 弧刃刀 |  | 1 |
| 14 | 解剖器 |  | 1 |
| 15 | 神经钩 |  | 1 |
| 16 | 固定器 | 可连接固定臂使用 | 1 |
| 17 | 消毒盒 |  | 1 |
| 18 | 刮刀 | 头端90° | 1 |
| 19 | 刮刀 |  | 1 |
| 20 | 通用手柄 |  | 1 |
| 21 | 骨铰刀 |  | 1 |
| 22 | 骨凿 | 多种类型可选 | 4 |
| 23 | 扩孔钻手柄 |  | 1 |
| 24 | 工作套管及内芯 |  | 1 |
| 25 | 刮勺 |  | 1 |
| 26 | 消毒盒 | 便于器械摆放，整体消毒 | 2 |
| 27 | 椎板咬骨钳 | 适用于椎板开放手术 | 2 |
| 28 | 半白动拉钩 | 通用于颈胸腰椎 | 1 |
| 29 | 钢丝导引器 | 大、中、小各种型号可选 | 3 |
|  |  |  | 44 |

都安县瑶族自治县人民医院

2025年4月10日