| UBE微创手术器械清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 内镜 | 满足UBE微创手术 | 1 |
| 2 | 骨蜡填充器 | 弧形 | 1 |
| 3 | 骨蜡填充器 | 直型 | 1 |
| 4 | 骨锉 | 2mm～4mm多种型号可选 | 3 |
| 5 | 导针 |  | 2 |
| 6 | 神经拉钩 |  | 1 |
| 7 | 椎弓根拉钩 |  | 1 |
| 8 | 骨刀 | 3mm～5mm多种型号可选 | 3 |
| 9 | 骨刀 | 左 | 1 |
| 10 | 骨刀 | 右 | 1 |
| 11 | 骨刀 | 上翘15° | 1 |
| 12 | 骨刀(尖) | 上翘30° | 1 |
| 13 | 骨刀(尖) |  | 1 |
| 14 | 髓核钳 | 带齿、4mm | 1 |
| 15 | 髓核钳 | 上翘、4mm | 1 |
| 16 | 髓核钳 | 直头、5mm | 1 |
| 17 | 椎板咬骨钳 | 多种型号可选 | 3 |
| 18 | 椎板咬骨钳 | 钳头弧型、多种型号可选 | 2 |
| 19 | 椎板咬骨钳(钳柄) |  | 1 |
| 20 | 蓝钳 | 45°、0°可选 | 2 |
| 21 | 骨锤 |  | 1 |
| 22 | 扩张器 |  | 1 |
| 23 | 割刀 | 3mm～5mm多种型号可选 | 3 |
| 24 | 椎体撑开器 | 8mm～13mm多种型号可选 | 6 |
| 25 | 骨科撑开器 |  | 1 |
| 26 | 刮匙(反口) | 3mm～5mm多种型号可选 | 3 |
| 27 | 刮匙(前弯) | 5.0mm前弯 | 1 |
| 28 | 刮匙 | 5mm | 1 |
| 29 | 打入器 | 中间打入 | 1 |
| 30 | 打入器 | 开槽式 | 1 |
| 31 | 植骨漏斗 | 漏斗 | 1 |
| 32 | 植骨漏斗 | 捣榛 | 1 |
| 33 | 骨膜剥离子(小) | 小 | 1 |
| 34 | 剥离器 |  | 1 |
| 35 | 骨科用保护器 | φ5/φ7 | 1 |
| 36 | 通用器械箱体、箱盖（多层可选） |  | 2 |
|  | UBE微创器械、融合器托盘上层、下层可选 |  | 2 |
|  |  |  | 57 |

都安瑶族自治县人民医院

2025年4月10日