| 肩关节镜及配套手术基础工具清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格特征 | 数量 |
| 1 | 肩关节器械盒 |  | 1 |
| 2 | 鹤嘴夹线钳 | 22°上弯 | 1 |
| 3 | 抓线钳 |  | 1 |
| 4 | 组织抓钳 |  | 1 |
| 5 | 开口剪线器 |  | 1 |
| 6 | 单眼线结推进器 |  | 1 |
| 7 | 线拉钩 |  | 1 |
| 8 | 30°组织起子 | 30°弯角 | 1 |
| 9 | 肩盂锉 |  | 1 |
| 10 | 金属直探针 |  | 1 |
| 11 | 加长交换棒 |  | 1 |
| 12 | 过线套索手柄 |  | 1 |
| 13 | 过线套索 | 90°直形、90°左弯、90°右弯、45°左弯、45°右弯各种型号可选，工作部分:角度50°角度90°各种型号可选 | 5 |
| 14 | 拉索线环 | Ф0.3mm | 1 |
| 15 | 过线套索手柄 |  | 1 |
| 16 | 过线器(短) | 45°、70°、90°、左弯、右弯各种型号可选，工作部分:角度45°、70°、90°各种型号可选 | 6 |
| 17 | 拉索线环 | Ф0.3mm | 1 |
|  |  |  | 26 |

都安瑶族自治县人民医院

2025年4月10日