|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：都县人民医院射线影像装置清单** | | | | | | |
|  | 装置名称 | 品牌与型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所 |
| 1 | X射线诊断系统  （胃肠机） | Axiom Luminos dRF | 西门子股份公司 | 3251 | 150kV  800mA | 3号楼一楼放射科2号检查室 |
| 2 | 数字化医用X射线摄影系统（富士DR） | FUJIFILM DR CALNHO | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 56320002 | 150kV  630mA | 3号楼一楼放射科5号检查室 |
| 3 | 数字化医用X射线摄影系统（万东DR） | 新东方1000FD | 北京万东医疗科技股份有限公司 | Y22-374-2-2 | 150KV  1000mA | 3号楼一楼放射科3号检查室 |
| 4 | 数字化医用X射线摄影系统（GE-DR） | Optima XR646 HD | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | R5SS2100226 | 150KV  1000mA | 体检中心六楼放射科DR室 |
| 5 | X射线计算机体层摄影设备（64排CT） | SOMATOM go.Top | 上海西门子医疗器械有限公司 | 165661 | 140kV  625mA | 9号楼一楼放射科CT3号检查室 |
| 6 | X射线计算机体层摄影设备（32排CT） | SOMATOM PersPective | 上海西门子医疗器械有限公司 | 59721 | 130kV  345mA | 9号楼一楼放射科CT2号检查室 |
| 7 | 微焦点牙科X射线机 | MSD-111 | 福建梅生医疗科技股份有限公司 | 029091 | 65kV  1.5mA | 2号楼六楼口腔科牙片室 |
| 8 | 口腔X射线机 | CS 9000C | Carestream Health .Inc | EBAK003 | 110kV  16mA | 2号楼六楼口腔科口腔CT室 |
| 9 | 移动式 C 形臂X 射线机 | ARCADISVaric | 西门子股份公司 | 17896 | 110kV  10mA | 4号楼五楼手术室4 号手术室 |
| 10 | 医用血管造影X射线机 | Artis one | 西门子（深圳）磁共振有限公司 | 82923 | 125kV  1000mA | 4号楼一楼介入导管室 |

注：以上设备具体参数，以设备上实际参数为准。