全自动免疫分析仪参数

- *检测原理：磁微粒直接化学发光技术。

- *首个出结果时间：≤9分钟。

- *配备精准的HCT模块，实现全血检测，急诊类项目出结果时间满足胸痛中心要求。

- 试剂位≥12个，支持自动识别试剂项目。

- 样本位≥25个，支持原始管上机及随时加载。

- 检测速度：≥200测试/小时，桌面放置，可实现仪器级联

- *单机占地面积：≤0.4m2，桌面可部署。

- 加样系统：采用Tip头加样(样本添加)，试剂采用钢针加样。

- *急诊功能：具备独立急诊通道，急诊样本随时插入，优先处理。

- 试剂系统：具备试剂不足报警提醒功能。

- 混匀技术：非接触式混匀。

- 携带污染率≤10-7，保证结果精确性。

- 通讯功能：可与LIS系统双向通讯。

- 标准曲线稳定，稳定时间≥28天。

- 设备可24小时待机。

- 设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测。

- 设备具有实时故障报警、反馈日志记录功能。

- 试剂盒内包含校准品，无需额外购买，且校准品满足溯源要求。

- 由厂商及代理商提供双重售后服务及技术支援。

注：厂商提供参数可高于上述需求，同时提供专机专用试剂类型、报价。

都安瑶族自治县人民医院

2025年4月30日