普通喉镜需求参数

- 1.麻醉咽喉镜适用于麻醉和抢救时插管，咽喉镜叶片为高亮度光导纤维和不锈钢精制而成。

- 2.可在≥134度高温中消毒。

- 3.电源：1.5V 2号电池2节灯泡：2.5V/0.3 A。

- 4.弯型：成人用配灯泡1个，92～134mm≥3种类型叶片各1个满足不同体型插管需求，电筒手柄1个。

- 5.光源系统：LED光源，亮度可调节。

6.质保期≥3年。

注：厂商提供参数可高于上述需求。

都安瑶族自治县人民医院

2025年4月28