2024年计量器具检定/校准清单

| 名称 | 证书类型 | 数量(台) | 收费标准 （元/台） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字心电图机 | 检定证书 | 27 |  |  |  |
| 水银血压计 | 检定证书 | 30 |  |  |  |
| 透视 | 检定证书 | 1 |  |  |  |
| CT | 检定证书 | 4 |  |  |  |
| MR | 检定证书 | 1 |  |  |  |
| 骨密度 | 检定证书 | 1 |  |  |  |
| 脑电图仪 | 检定证书 | 1 |  |  |  |
| 客观式验光仪 | 检定证书 | 1 |  |  |  |
| 焦度计 | 检定证书 | 1 |  |  |  |
| 验光片箱 | 检定证书 | 266 |  |  |  |
| 监护仪 | 检定证书 | 402 |  |  |  |
| 注射泵 | 校准证书 | 192 |  |  |  |
| 输液泵 | 校准证书 | 83 |  |  |  |
| B超 | 检定证书 | 8 |  |  |  |
| DR | 检定证书 | 2 |  |  |  |
| 除颤仪 | 校准证书 | 10 |  |  |  |
| 呼吸机 | 校准证书 | 42 |  |  |  |
| 血液透析机 | 校准证书 | 30 |  |  |  |
| 婴儿培养箱 | 校准证书 | 15 |  |  |  |
| 冷藏箱 | 检定证书 | 18 |  |  |  |
| 麻醉机 | 检定证书 | 12 |  |  |  |
| 具体数量以实际检定/校准量为准 |  |  |  |  |  |