2025年医疗废水采样与检测服务项目采购公告附件

| 1、月度检测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目(因子) | ②检测点(个) | ③检测天数(天) | ④检测频率（次／天） |
| 废水 | PH值 | 1 | 1 | 3 |
|  | 色度 | 1 | 1 | 3 |
|  | 悬浮物 | 1 | 1 | 3 |
|  | 化学需氧量 | 1 | 1 | 3 |
|  | 粪大肠菌群数 | 1 | 1 | 3 |
| 2、季度检测项目 |  |  |  |  |
| 废 气 | 甲烷 | 3 | 1 | 3 |
|  | 臭气浓度 | 3 | 1 | 3 |
|  | 氨 | 3 | 1 | 3 |
|  | 氯 | 3 | 1 | 3 |
|  | 硫化氢 | 3 | 1 | 3 |
| 废水 | 五日生化需氧量 | 1 | 1 | 3 |
|  | 总α放射 | 1 | 1 | 3 |
|  | 总β放射 | 1 | 1 | 3 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 1 | 3 |
|  | 总汞 | 1 | 1 | 3 |
|  | 总镉 | 1 | 1 | 3 |
|  | 总铬 | 1 | 1 | 3 |
|  | 六价铬 | 1 | 1 | 3 |
|  | 总砷 | 1 | 1 | 3 |
|  | 总铅 | 1 | 1 | 3 |
|  | 总银 | 1 | 1 | 3 |
|  | 石油类 | 1 | 1 | 3 |
|  | 动植物油 | 1 | 1 | 3 |
|  | 挥发酚 | 1 | 1 | 3 |
|  | 总氰化物 | 1 | 1 | 3 |