2025年3月部份医疗设备采购意向及参数征集、询价公告

项目清单

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 最高控制单价（万） | 主要功能或用途需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钬激光系统 | 1台 | 120 | 主要用于输尿管结石、肾结石手术治疗 | 政府采购 |
| 2 | 全自动免疫印迹仪 | 1台 | 40 | 艾滋病确证实验 | 含耗材信息 |
| 3 | 遥测多参数监护仪（一托十六） | 1套 | 48 | 遥测动态监测病人心电图、呼吸、脉搏、血氧饱和度等 |  |
| 4 | 遥测多参数监护仪（一托六） | 1套 | 10 | 遥测动态监测病人的心电、有/无创血压、血氧饱和度、呼吸等重要生理参数及睡眠功能筛查 |  |
| 5 | 电子支气管内窥镜 | 1套 | 25 | 移动便携式应用于床旁支气管检查 |  |
| 6 | 转运呼吸机 | 2台 | 25 | 患者转运过程辅助呼吸 |  |
| 7 | 动态视频脑电图仪 | 1台 | 20 | 持续动态捕捉大脑的生物电活动，诊断和监测各种脑部疾病 |  |
| 8 | 多参数监护仪 | 13台 | 1.5 | 动态监测心电图、呼吸、脉搏等 |  |
| 9 | 输尿管肾镜（硬） | 1台 | 12 | 用于输尿管结石、肾结石等手术 |  |
| 10 | 脑室镜固定臂 | 1台 | 5 | 脑室镜固定支架 |  |
| 11 | 背心式排痰仪 | 1 | 5 | 通过震动的方式进行促进排痰 |  |
| 12 | 尿流量监测仪 | 1 | 2 | 辅助检查患者排尿功能，判断排尿梗阻程度 |  |
| 13 | 便携式超声膀胱扫描仪 | 1 | 2 | 利用高频超声波技术测量膀胱容量和残余尿量 |  |
| 14 | 睡眠呼吸监测仪 | 4台 | 2.5 | 持续动态监测睡眠呼吸 |  |
| 15 | 单水平睡眠呼吸机 | 1台 | 1.5 | 睡眠呼吸障碍辅助治疗 |  |
| 16 | 双水平睡眠呼吸机 | 2台 | 1.5 | 睡眠呼吸障碍辅助治疗 |  |
| 17 | 双水平呼吸机治疗仪 | 1台 | 3 | 呼吸衰竭辅助治疗 |  |
| 18 | 耳甲迷走神经刺激器 | 2套 | 1.3 | 睡眠呼吸障碍、中枢神经系统疾病辅助治疗 |  |
| 19 | 吞咽神经和肌肉电刺激治疗仪 | 1台 | 2 | 促进吞咽功能障碍患者恢复吞咽功能 |  |
| 20 | 输液泵（带输血功能） | 5台 | 1 | 准确的控制输液、输血速度，带输血功能（详见附件20） |  |
| 21 | 动脉血气分析仪 | 1台 | 2 | 血气电解质分析，兼检测C0血红蛋白（详见附件21） | 含耗材信息 |
| 22 | 麻醉视频喉镜 | 2副 | 3 | 辅助气管插管术 | 含耗材信息 |
| 23 | 转运平车 | 1台 | 1.5 | 辅助病人转运（详见附件23） |  |
| 24 | 移动式空气消毒机 | 1台 | 0.6 | 普通病区空气消毒 |  |
| 25 | 低频神经肌肉治疗仪 | 1台 | 4.8 | 盆底肌肉治疗，促进局部血液循环、缓解疼痛、兴奋神经肌肉组织 |  |