**辐射防护用品需求参数**

1. 防辐射服
2. 规格：双面体短袖连体裙，提供前身和后身全面防护；
3. 铅当量：前面≧0.5mmpb，后背≧0.25mmpb；
4. 材质：铅胶皮；
5. 布料：牛津布；
6. 款式：蓝色或灰色
7. 功能：X 射线防护及其他射线防护；
8. 尺码：M 、L（具体规格由招标人自行选择）；
9. 类型：X 射线防护服；
10. 材质：内部为多层标准防护材料；
11. 面料：结实耐磨，质地柔软、防水、防静电，易于清洁、消毒，魔术贴粘连紧密；

 二、方形防护巾

1、铅当量： ≧0.5mmpb

2、成人型450x450mm或450x550mm

3、材质，优质柔软轻铅防护材料

三、质保期：≥3年。

都安瑶族自治县人民医院

2025-7-25